采购品目名称：心肌保护停跳液

功能要求:

1.适用范围:适用于心脏麻痹、手术中缺血心脏原位保护。

2.使用部位:心脏

3.产品性能及要求:溶液外观应清亮透明，无可见颗粒，无可见异物，不溶性微粒应符合要求;溶液的PH值呈中性，重金属含量符合国家标准;

4.灭菌方式与温度:水浴灭菌，115℃，30分钟

采购品目名称：:激活全血凝固时间测定试剂盒(凝固法)

1.适用范围及性能:适用于体外测定人静脉全血的激活全血凝固时间，临床上主要用于监测体外循环中肝素的含量

2.规格范围:(1)试剂盒由检测卡、使用说明书组成。检测卡由塑料基片、转子和基片反应区的凝血试剂组成。(2)凝血试剂:由高岭土和缓冲液组成，其高岭土的使用浓度为6%。

3.需要配套半自动血凝分析仪，型号 OCG-102 使用。